犍为县人民医院

电子腹腔镜维修调研

服务方案报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 电子腹腔镜 |
| 应满足的功能 | 根据设备报错信息、初步排查结果，更换CCD组件、 软管 、光束 、线缆、 按键 |
| 型号 | A50002A |
| 生产厂家 | 奥林巴斯 |
| 报价单价（元/块）（报价应包含：辅助设计、设备制造、备品备件、运输、安装和调试、检验、技术培训及售后服务、税金等费用。） |  |
| 设备规格表（可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后五个工作日内完成配件安装使用售后质保期：至少12个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少六个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称（加盖公章） |  |