附件三

犍为县人民医院净化空调专用过滤器市场调研报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单价 | 单位 |
| 亚高效过滤器 | 592\*592\*292\*4V\*H10 | 供应商填写 | 个 |
| 亚高效过滤器 | 592\*287\*292\*4V\*H10 | 供应商填写 | 个 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381\*6D\*21 | 供应商填写 | 个 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381\*6D\*21 | 供应商填写 | 个 |
| 板式初效过滤器 | 592\*592\*46\*G3 | 供应商填写 | 个 |
| 板式初效过滤器 | 592\*287\*46\*G3 | 供应商填写 | 个 |
| 过滤器 | 287\*592\*381\*3 | 供应商填写 | 个 |
| 过滤器 | 490\*592\*46 | 供应商填写 | 个 |
| 过滤器 | 490\*592\*381\*59 | 供应商填写 | 个 |
| 过滤器 | 484\*484\*90 | 供应商填写 | 个 |
| 过滤器 | 320\*320\*90 | 供应商填写 | 个 |
| 过滤器 | 350\*350\*5 | 供应商填写 | 个 |
| 手术室层流高效过滤器 | | 供应商填写 | 个 |