附件三

犍为县人民医院发电机维保市场调研报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 零件编号 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 备注 |
| 1 | 柴油滤清器 | 32562-6030 | 供应商填写 | 4 | 只 | 供应商填写 | 三菱 |
| 2 | 机油滤清器 | 37540-11100 | 供应商填写 | 4 | 只 | 供应商填写 |
| 37540-02100 | 供应商填写 | 1 | 只 | 供应商填写 |
| 3 | 机油 | 15W-40/CH | 供应商填写 | 230 | 升 | 供应商填写 |  |
| 4 | 机组全面检测调试 | / | 供应商填写 | 1 | 项 | 供应商填写 |  |
| 5 | 人工、杂费 | / | 供应商填写 | 1 | 项 | 供应商填写 |  |
| 总计 | | 供应商填写 | | | | | |